[image: image6.png]


PRZYRZĄDY POMIAROWE

Posuvná měřítka
[image: image7.png]



Základní charakteristika :
Velký LCD displej, libovolné přepínání mezi mm / palci, nastavení nuly, číslicový krok 0,01 mm, datový výstup

	Digit. posuvná měřítka s funkcemi, hloubkoměrem a rameny pro vnitřní měření

	Obj. č.
	Specifikace
	Rozsah měření
	Délka hl. měř. ramen
	Cena netto PLN

	01-150-M
	MODE 
	0 - 150 mm
	40 mm
	123,-

	01-200-M
	MODE
	0 - 200 mm
	50 mm
	197,-

	01-300-M 
	MODE
	0 - 300 mm
	60 mm
	332,-

	01-150-T
	TOL
	0 - 150 mm
	40 mm
	139,-

	01-200-T
	TOL
	0 - 200 mm
	50 mm
	209,-

	01-300-T
	TOL
	0 - 300 mm
	60 mm
	353,-

	01-150-A
	ABS
	0 - 150 mm
	40 mm
	139,-

	01-200-A
	ABS
	0 - 200 mm
	50 mm
	209,-

	01-300-A
	ABS
	0 - 300 mm
	60 mm
	353,-


[image: image8.png]


Popis jednotlivých specifických funkcí:


[image: image9.jpg]


MODE 
-     zastavení naměřené hodnoty 

-     okamžité zobrazování naměřených hodnot

· rychlé nalezení min./ max. hodnoty

ABS

-     možnost absolutního a relativního měření

TOL

-     nastavení tolerančního pole měření

	Digit. pos. měřítka s extra velkým displejem, hloubkoměrem a rameny pro vnitřní měření



	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hl. měř. ramen
	Cena netto PLN

	01-150-L
	0 – 150 mm
	40 mm
	123,-

	01-200-L
	0 – 200 mm
	50 mm
	197,-

	01-300-L
	0 – 300 mm
	60 mm
	[image: image10.jpg]


332,-


[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]


Digit. posuvné měřítko s krytím IP54, hloubkoměrem a rameny pro vnitřní měření



	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hl. měř. ramen
	Cena netto PLN

	01-150-54
	0 – 150 mm
	40 mm
	171,-

	01-200-54
	0 – 200 mm
	50 mm
	 214,-

	01-300-54
	0 – 300 mm
	60 mm
	375,-


[image: image13.jpg]




[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]


Digit. posuvné měřítko s krytím IP67, hloubkoměrem a rameny pro vnitřní měření



	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hl. měř. ramen
	Cena netto PLN

	01-150-67
	0 – 150 mm
	40 mm
	484,-

	01-200-67
	0 – 200 mm
	50 mm
	609,-

	01-300-67
	0 – 300 mm
	60 mm
	787,-


[image: image16.jpg]B





¨
	Univerzální nástavce pro posuvná 
měřítka


	Obj. č.
	Sada
	Cena netto PLN

	01-UN1
	10 dílů
	122,-


[image: image17.png]



[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



	Digit. posuvné měřítko s karbidovými čelistmi, hloubkoměrem a rameny pro vnitřní měření



	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hl. měř. ramen
	Cena netto PLN

	01-150-C
	0 – 150 mm
	40 mm
	323,-


	Digit. posuvná měřítka s rameny pro měření vnitřních drážek

	[image: image20.jpg]


Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hrotů
	Cena netto 

PLN

	06-150-IG
	20-150
	3 mm
	371,-

	06-200-IG
	25-200
	4 mm
	499,-

	06-300-IG
	30-300
	5 mm
	737,-

	06-500-IG
	40-500
	5 mm
	995,-

	06-150-IG2
	35-150
	6 mm
	464,-

	06-200-IG2
	40-200
	7 mm
	599,-

	06-300-IG2
	50-300
	8 mm
	809,-

	06-500-IG2
	60-500
	10 mm
	1 234,-


[image: image21.jpg]



	Dig. pos. měř. s rameny pro měř. vnějších drážek

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hrotů
	Cena netto 

PLN

	06-150-OG
	0-150
	5 mm
	275,-

	06-200-OG
	0-200
	8 mm
	354,-

	06-300-OG
	0-300
	10 mm
	546,-

	06-500-OG
	0-500
	12 mm
	798,-

	06-1000-OG
	0-1000
	15 mm
	2125,-


[image: image22.jpg]



	Digit. posuvná měřítka s posuvnou měřící čelistí 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	06-150-PC
	0-150 mm
	405,-

	06-300-PC
	0-300 mm
	681,-

	06-500-PC
	0-500 mm
	986,-


[image: image23.jpg]



	Digit. posuvná měřítka pro měření tloušťky stěn 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	06-150-TS
	0-150 mm
	365,-

	06-300-TS
	0-300 mm
	623,-


	[image: image24.jpg]


Digit. posuvné měřítko s dlouhými ramínky pro měření vnitřních rozměrů

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka měř. ramen
	Cena netto PLN

	06-150-DC
	15 – 150 mm
	60 mm
	343,-

	06-300-DC
	20 – 300 mm
	90 mm
	605,-

	06-500-DC
	22 – 500 mm
	120 mm
	895,-


	[image: image25.jpg]


Digit. posuvná měřítka pro měření vzdálenosti 2 středu otvorů

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto 

PLN

	06-150-S1
	5-150 mm
	466,-

	06-300-S1
	5-300 mm
	699,-


	[image: image26.jpg]


Digitální posuvné měřítko pro měření poloměru, čís. krok 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto 

PLN

	01-150-DP1
	3 – 150 mm
	571,-

	01-200-DP1
	3 – 200 mm
	736,-


Charakteristika – rozlišení 0,01 mm, měření poloměru, nulování v libovolné poloze, zapnutí / vypnutí, konverze jednotek mm/inch, datový výstup, tvrzená nerezová ocel

[image: image27.jpg]



	Digit. svárová měrka 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-125-SM1
	0-12,5 mm
	251,-


[image: image28.jpg]



	Svárová měrka, dělení stupnice 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-20-ASM1
	0 – 20 mm
	69,-


[image: image29.png]



	Digitální posuvné měřítko pro měření hloubky vzorku pneumatiky, čís. krok 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka 

měř. ramen
	Cena netto
PLN

	01-25-HP1
	0 – 25 mm
	45 mm
	119,-


	[image: image30.jpg]


Interface pro propojení posuvných měřítek a PC 

	Obj. č.
	Popis
	Cena netto
PLN

	01-PC1
	Interface pro propojení s PC, CD se softwarem pro vyhod. získaných dat, možnost exportu dat do souboru TXT.
	424,-


	Posuvné měřítko s hloubkoměrem a rameny pro vnitřní měření, dělení stupnice 0,02 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	01-150-02
	0 – 150 mm
	47,-

	01-300-02
	0 – 300 mm
	134,-


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]


Posuvné měřítko s kruhovým číselníkem, dělení stupnice 0,02 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto 

PLN

	01-150-KC1
	0 – 150 mm
	124,-

	01-300-KC1
	0 – 300 mm
	268,-


	[image: image34.jpg]


Pos. měřítko pro orýsování, děl. stup. 0,02 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	01-200-PO1
	0 – 200 mm
	470,-

	01-300-PO1
	0 – 300 mm
	516,-

	01-400-PO1
	0 – 400 mm
	610,-

	01-500-PO1
	0 – 500 mm
	855,-


Tloušťkoměry
[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]


Digit. tloušťkoměr pro měření tl. plechu, délka ramínek 50 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-50-TP1
	0-50 mm
	359,-

	06-80-TP1
	0-80 mm
	383,-


[image: image37.jpg]



	Digit. tloušťkoměr s hroty, délka ramínek 21 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-25-TL1
	0-25 mm
	475,-


[image: image38.jpg]



	Digit. tloušťkoměr s hroty, čís. krok 0,01 mm, dl. spodního ramínka 35 mm, měřící doteky jsou zakončeny hroty

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-25-TL2
	0 - 15 mm
	424,-


	Dig. tloušťkoměr, pr. měř. doteků 9 mm, čís. krok 0,01 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-25-TL3
	0 – 15 mm
	362,-

	06-25-TL4
	0 – 25 mm
	459,-


[image: image39.jpg]mmlinch

80’




	Třmenový digit. tloušťkoměr, čís. krok 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření / hloubka třmenu
	Cena netto
PLN

	06-10-TTD1
	0 – 10 mm / 30 mm
	447,-

	06-10-TTD2
	0 – 10 mm / 120 mm
	519,-

	
	
	


[image: image40.jpg]



	Třmenový digit. tloušťkoměr, čís. krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření / hloubka třmenu
	Cena netto
PLN

	06-10-TTD3
	0 – 10 mm / 30 mm
	869,-


	Číselníkový třmenový tloušťkoměr, čís. krok 0,01 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-10-TTC1
	0 – 10 mm
	369,-


[image: image41.jpg]



	Číselníkový třmenový tloušťkoměr, s kolečkem, 

čís. krok 0,01 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	06-10-TTC2
	0 – 10 mm
	398,-


[image: image42.jpg]



	Číselníkový třmenový tloušťkoměr, čís. krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření / hloubka třmenu
	Cena netto
PLN

	06-01-TTC5
	0 – 1 mm / 30 mm
	859,-


[image: image43.jpg]



	Číselníkový třmenový tloušťkoměr, čís. Krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření / hloubka třmenu
	Cena netto
PLN

	06-01-TTC6
	0 – 5 mm / 30 mm
	859,-


Posuvná měřítka s velkým rozsahem měření
[image: image44.jpg]



Zákl. char.:    Velký LCD displej, libovolné přep. mezi mm / palci, nastavení nuly, čís. krok 0,01 mm, absolutní / relativní měřící rozsah, přednastavení počáteční hodnoty absolutního rozsahu

	[image: image45.jpg]W TH T = 5]
UL ¢ stamiess . !
| = ~ HARDENED A

oo




Digit. posuvná měřítka s velkým rozsahem měření, pouze spodní měřící čelisti, čís. krok 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Délka hl. měř. ramen
	Cena netto
PLN

	02-400-100
	0 – 400 mm
	100 mm
	749,-

	02-400-150
	0 – 400 mm
	150 mm
	816,-

	02-400-200
	0 – 400 mm
	200 mm
	1059,-

	02-500-100
	0 – 500 mm
	100 mm
	815,-

	02-500-150
	0 – 500 mm
	150 mm
	999,-

	02-500-200
	0 – 500 mm
	200 mm
	1209,-

	02-750-150
	0 – 750 mm
	150 mm
	1834,-

	02-750-200
	0 – 750 mm
	200 mm
	2194,-

	02-750-250
	0 – 750 mm
	250 mm
	2596,-

	02-1000-150
	0 – 1000 mm
	150 mm
	2584,-

	02-1000-200
	0 – 1000mm
	200 mm
	2725,-

	02-1000-250
	0 – 1000 mm
	250 mm
	2819,-

	02-1500-150
	0 – 1500 mm
	150 mm
	2916,-

	02-1500-200
	0 – 1500 mm
	200 mm
	2949,-

	02-1500-250
	0 – 1500 mm
	250 mm
	3253,-

	02-2000-150
	0 – 2000 mm
	150 mm
	3547,-

	02-2000-200
	0 – 2000 mm
	200 mm
	4106,-

	02-2000-250
	0 – 2000 mm
	250 mm
	4838,-


[image: image46.jpg]



	[image: image47.jpg]



Přehled funkcí displejů jednotlivých digitálních mikrometrů

	
	Popis jednotlivých funkcí

	[image: image1.jpg]



	Krytí IP54, přepínání mezi mm/ inch, absolutní / relativní stupnice měření, nulování v libovolné pozici,   automatické vypínání



	[image: image2.jpg]



	Přepínání mezi mm/ inch, absolutní / relativní stupnice měření, nastavení tolerančního pole  měření, nulování v libovolné pozici, automatické vypínání


	[image: image3.jpg]



	
Krytí IP54, přepínání mezi mm/inch, absolutní / relativní stupnice měření, nulování v libovolné pozici, hodiny



	[image: image4.jpg]



	Nulování v libovolné pozici, přepínání stupnice měření mezi mm/inch, absolutní / relativní stupnice měření, nastavení tolerančního pole měření, přednastavení počáteční hodnoty měřícího rozsahu, zastavení naměřené hodnoty, automatické vypínání




	[image: image48.jpg]


Digitální mikrometry s krytím IP 54, karbidovými měřícími doteky, číslicový krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-54
	0 – 25 mm
	369,-

	05-50-54
	25 – 50 mm
	432,-

	05-75-54
	50 – 75 mm
	509,-

	05-100-54
	75 – 100 mm
	599,-

	05-125-54
	100 – 125 mm
	714,-

	05-150-54
	125 – 150 mm
	782,-

	05-175-54
	150 – 175 mm
	843,-

	05-200-54
	175 – 200 mm
	939,-


	[image: image49.jpg]


Digitální mikrometry s funkcemi, měřící doteky z tvrdokovu, číslicový krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-FG
	0 – 25 mm
	253,-

	05-50-FG
	25 – 50 mm
	309,-

	05-75-FG
	50 – 75 mm
	375,-

	05-100-FG
	75 – 100 mm
	435,-


	Digitální mikrometry, krytí IP 54, s karbidovými měřícími doteky, extra velký display, číslicový krok 0,001 mm, rozsah měření do 300 mm

	[image: image50.jpg]


Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-54B
	0-30 mm
	709,-

	05-50-54B
	20–50 mm
	869,-

	05-75-54B
	45-75 mm
	996,-

	05-100-54B
	70-100 mm
	1135,-

	05-125-54B
	95-125 mm
	1245,-

	05-150-54B
	120-150 mm
	1379,-

	05-175-54B
	145-175 mm
	1495,-

	05-200-54B
	170-200 mm
	1397,-

	05-225-54B
	195-225 mm
	1509,-

	05-250-54B
	220-250 mm
	1605,-

	05-275-54B
	245-275 mm
	1699,-

	05-300-54B
	270-300 mm
	1899,-


	Třmenový mikrometr,  aret., dělení stup. 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-OA2
	0 – 25 mm
	85,-

	05-50-OA2
	25 – 50 mm
	99,-

	05-75-OA2
	50 – 75 mm
	109,-

	[image: image51.jpg]


05-100-OA2
	75 – 100 mm
	122,-

	05-125-OA2
	100 – 125 mm
	175,-

	05-150-OA2
	125 – 150 mm
	197,-

	05-175-OA2
	150 – 175 mm
	252,-

	05-200-OA2
	175 – 200 mm
	285,-


[image: image52.jpg]



	Třmenový mikrometr, dělení stup. 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-125-OA5
	100 – 125 mm
	179,-

	05-150-OA5
	125 – 150 mm
	203,-

	05-175-OA5
	150 – 175 mm
	235,-

	05-200-OA5
	175 – 200 mm
	265,-

	05-225-OA5
	200 – 225 mm
	289,-

	05-250-OA5
	225 – 250 mm
	312,-

	05-275-OA5
	250 – 275 mm
	332,-

	05-300-OA5
	275 – 300 mm
	352,-


[image: image53.jpg]



	Universální digitální třmenový mikrometr, výměnné doteky,  číslicový krok 0,001 mm, včetně výměnných doteků

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-25-UMD1
	0 – 25 mm
	874,-

	05-50-UMD1
	25 – 50 mm
	924,-

	05-75-UMD1
	50 – 75 mm
	1023,-

	05-100-UMD1
	75 – 100 mm
	1079,-

	05-125-UMD1
	100 – 125 mm
	1140,-

	05-150-UMD1
	125 – 150 mm
	1215,-

	05-175-UMD1
	150 – 175 mm
	1285,-

	05-200-UMD1
	175 – 200 mm
	1339,-


[image: image54.jpg]



	Talířkový mikrometr, dělení stup. 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-25-ATM1
	0 – 25 mm
	222,-

	05-50-ATM1
	25 – 50 mm
	275,-

	05-75-ATM1
	50 – 75 mm
	308,-

	05-100-ATM1
	75 – 100 mm
	369,-


[image: image55.jpg]



	Vnitřní mikrometr, dělení stupnice 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-IA1
	5 – 30 mm
	199,-

	05-50-IA1
	25 – 50 mm
	 215,-

	05-75-IA1
	50 – 75 mm
	256,-

	05-100-IA1
	75 – 100 mm
	319,-


[image: image56.jpg]



	[image: image57.png]


Digitální vnitřní mikrometr, s funkcemi, číslicový krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-30-IF1
	5 – 30 mm
	565,-

	05-50-IF1
	25 – 50 mm
	615,-

	05-75-IF1
	50 – 75 mm
	709,-

	05-100-IF1
	75 – 100 mm
	773,-


	Digitální mikrometr pro měření klenutých ploch, síly stěn trubek atd.,  dělení stupnice 0,001 mm, měřící dotek typu C

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-MTD1
	0 – 25 mm
	775,-

	05-50-MTD1
	25 – 50 mm
	880,-


	Mikrometr pro měření klenutých ploch, síly stěn trubek atd.,  dělení stupnice 0,01 mm, měřící dotek typu C

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-25-MTA1
	0 – 25 mm
	 209,-

	05-50-MTA1
	25 – 50 mm
	237,-


[image: image58.jpg]



	Alternativní měřící doteky

	[image: image5.png]218

935

275

247

47

21







	Digitální mikrometr s prizmatickým měřícím dotekem,  číslicový krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	Úhel: 60°

	05-15-AP60
	1 – 15 mm
	880,-

	05-20-AP60
	5 – 20 mm
	915,-

	05-35-AP60
	20 – 35 mm
	995,-

	05-50-AP60
	35 – 50 mm
	1095,-

	05-65-AP60
	50 – 65 mm
	1099,-

	05-80-AP60
	65 – 80 mm
	1121,-

	05-95-AP60
	80 – 95 mm
	1185,-


[image: image59.jpg]



	Digitální mikrometr s velkým plochým měřícím dotekem, ,  číslicový krok 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-25-DPC
	0 – 25 mm
	858,-

	05-50-DPC
	25 – 50 mm
	998,-


[image: image60.jpg]



	Mikrometr s velkým plochým měřícím dotekem,  dělení stupnice 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-25-APC
	0 – 25 mm
	535,-

	05-50-APC
	25 – 50 mm
	656,-


[image: image61.jpg]



	Mikrometrický hloubkoměr s výměnnými nástavci, dělení stupnice 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-25-AH1
	0 – 25 mm
	 198,-

	05-50-AH1
	0 – 50 mm
	216,-

	05-100-AH1
	0 – 100 mm
	285,-

	05-150-AH1
	0 – 150 mm
	316,-

	05-200-AH1
	0 – 200 mm
	491,-

	05-300-AH1
	0 – 300 mm
	660,-


[image: image62.jpg]



	Mikrometr na vnitřní příčné drážky, dělení stupnice 0,01 mm, tl. měř. talířku 0,75 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Rozsah měř., mm

(s talířky)
	Cena netto
PLN

	05-25-VDA1
	0 – 25 mm
	1,6 – 26,5
	825,-

	05-50-VDA1
	25 – 50 mm
	26,5 – 51,5
	877,-

	05-75-VDA1
	50 – 75 mm
	51,5 – 76,5
	999,-

	05-100-VDA1
	75 – 100 mm
	76,5 – 101,5
	1190,-


[image: image63.jpg]



	[image: image64.jpg]


Digitální mikrometrická hlavice s funkcemi, číslicový krok 0,001 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-65-MH1
	0-25 mm, průměr 6,5 mm
	456,-

	05-08-MH1
	0-25 mm, průměr 8 mm
	495,-


	[image: image65.jpg]


Digitální mikrometrická hlavice s krytím IP 54, číslicový krok 0,001 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto PLN

	05-65-MH2
	0-25 mm, průměr 6,5 mm
	375,-

	05-08-MH2
	0-25 mm, průměr 8 mm
	425,-


	[image: image66.jpg]


Analogová mikrometrická hlavice, dělení stupnice 0,01 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	05-25-AH5
	0-25 mm
	99,-


Vestavná digitální posuvná měřítka

[image: image67.jpg]



	[image: image68.jpg]


 Vestavná digitální posuvná měřítka – vertikální, číslicový krok 0,01 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření

mm
	Cena netto 

PLN

	06-200-V1
	0-200
	317,-

	06-300-V1
	0-300
	456,-

	06-400-V1
	0-400
	549,-

	06-500-V1
	0-500
	749,-

	06-600-V1
	0-600
	858,-

	06-800-V1
	0-800
	1168,-

	06-1000-V1
	0-1000
	1558,-


Funkce:
možnost rychlého nalezení min. a max. hodnoty měření, 



nulování v libovolné pozici, konverze mezi mm/inch,



funkce zastavení naměřených hodnot, přednastavení 



hodnot na displeji

	[image: image69.jpg]


 Vestavná digitální posuvná měřítka – horizontální, číslicový krok 0,01 mm 

	Obj. č.
	Rozsah měření

mm
	Cena netto
PLN

	06-200-H1[image: image70.jpg]



	0-200
	258,-

	06-300-H1
	0-300
	379,-

	06-400-H1
	0-400
	535,-

	06-500-H1
	0-500
	625,-

	06-600-H1
	0-600
	775,-

	06-800-H1
	0-800
	1079,-

	06-1000-H1
	0-1000
	1525,-


	[image: image71.jpg]


LCD display – 1 osa 

	Obj. č.
	Popis
	Cena netto
PLN

	1-DSP-01
	Rozsah zobrazení: -999,99 ---- 999,99 mm

Rozlišení: 0,01 mm

Jednotky měření: mm/inch

Nulování v libovolné pozici

Délka kabelu: 1,5 m (max. 4 m)

Napájení: baterie 3 V
	395,-


[image: image72.jpg]


[image: image73.png]


Úchylkoměry
	Digitální úchylkoměr, číslicový krok 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	12-12-UD5
	0 – 12,7 mm
	165,-

	12-25-UD5
	0 – 25 mm
	195,-


Funkce: konverze jednotek mm/inch, nulování v libovolné pozici, datový výstup,

absolutní / inkrementální stupnice měření 
[image: image74.jpg]



	Páčkový úchylkoměr, horizontální

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	12-008-UP1
	0 – 0,8 mm / 0,01 mm
	164,-

	12-012-UP1
	0 – 0,12 mm / 0,001 mm
	389,-


	Číselníkový úchylkoměr, 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	12-010-UC1
	0 – 10 mm
	79,-

	12-025-UC1
	0 – 25 mm
	135,-

	12-030-UC1
	0 – 30 mm
	160,-


[image: image75.jpg]




	Číselníkový úchylkoměr, 0,001 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	12-001-UC2
	0-1 mm
	189,-

	12-002-UC2
	0-2 mm
	319,-

	[image: image76.jpg]


12-005-UC2
	0-5 mm
	435,-


	Digitální úchylkoměr, číslicový krok 0,01 mm

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto
PLN

	12-10-UD1
	0 – 10 mm
	314,-

	12-30-UD1
	0 – 30 mm
	479,-

	12-50-UD1
	0 – 50 mm
	579,-


· nulování v libovolné pozici, přepínání mm/inch,  datový 

     výstup, rychlé nalezení minimální nebo maximální hodnoty,

     automatické vypnutí

	Sada dotyků pro úchylkoměry 

	Obj. č.
	Počet dotyků v sadě
	Cena netto
PLN

	12-UN1
	22 ks
	55,-


Šablony


	Poloměrové šablony

	Obj. č.
	Rozměr
	Cena netto

PLN

	17-70-PS1
	1 – 7,0 mm
	39,-

	17-150-PS1
	7,5 – 15,0 mm
	39,-

	17-250-PS1
	15,5 – 25 mm
	45,-


	Závitové šablony

	Obj. č.
	Rozměr
	Cena netto

PLN

	Metrické

	17-16-ZSM1
	0,25 – 2,5 mm, 16 ks
	35,-

	17-20-ZSM1
	0,40 – 6,0 mm, 20 ks
	34,-

	Whitworth

	17-22-ZSW1
	4 – 48 TPI, 22 ks
	35,-



	Spárové měrky

	Obj. č.
	Rozměr
	Cena netto

PLN

	17-100-SM1
	0,05 – 1 mm, 100 mm, 20ks
	29,-


Úhelníky

	Úhelník nožový, nástrojová ocel, chromovaný,  bez příložníku, DIN875/00

	Obj. č.
	Rozměr
	Cena netto

PLN

	11-050-UN
	50 x 40 mm
	65,-

	11-075-UN
	75 x 50 mm
	75,-

	11-100-UN
	100 x 70 mm
	89,-

	11-150-UN
	150 x 100 mm
	125,-

	11-200-UN
	200 x 130 mm
	150,-


Úhelníky – 45°

	Úhelník plochý, nástrojová ocel, bez příložníku, DIN875/2, volitelně DIN875/1

	Obj. č.
	Rozměr
	Cena netto

PLN

	11-100-45A
	100 x 70 mm
	78,-

	11-120-45A
	120 x 80 mm
	92,-

	11-150-45A
	150 x 100 mm
	105,-


Stojánky

	Magnetický stojánek, bez jemného nastavení, prizmatický podstavec

	Obj. č.
	Magnet
	Cena netto

PLN

	20-060-MS1
	60 kg
	75,-


	Univerzální magnetický stojánek, kloubový, prizmatický podstavec

	Obj. č.
	Síla magnetu
	Cena netto

PLN

	20-060-MS2
	588 N
	135,-


	Stojánek pro třmenový mikrometr

	Obj. č.
	
	Cena netto

PLN

	20-005-001
	89,-


Výškoměry jednosloupkové a dvousloupkové

	Digitální výškoměry jednosloupkové

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto

PLN

	04-300-A
	0 - 300 mm
	689,-

	04-500-A
	0 - 500 mm
	915,-

	04-1000-A
	0 - 1000 mm
	1900,-

	04-1500-A
	0 - 1500 mm
	3490,-


	Analogové výškoměry jednosloupkové, 0,02 mm, nerez

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto

PLN

	04-300-A2
	0-300 mm
	399,-

	04-500-A2
	0-500 mm
	749,-




	Digitální výškoměry dvousloupkové

	Obj. č.
	Rozsah měření
	Cena netto

PLN

	04-300-B
	0 - 300 mm
	1329,-

	04-500-B
	0 - 500 mm
	1755,-


IP67





� EMBED Word.Picture.8  ���





Max. rozsah digitálních posuvných měřítek 3 000 mm











0-50 mm














0-10 mm


0-30 mm





Ručíme za kvalitu:


Na většinu měřidel je dodáván zdarma  „Záznam o kontrole měřidla“ s uvedením jmenovité a skutečně naměřené hodnoty.


Kalibrace nových měřidel „TIGRE“ za zvýhodněné ceny.








� EMBED Word.Picture.8  ���








IP54





Sada třmenových mikrometrů, 4 ks, rozsah měření 0 – 100 mm, cena bez DPH Kč 1 950,-





Funkce:	možnost rychlého nalezení min. a max. hodnoty měření, 


nulování v libovolné pozici, konverze mezi mm/inch























� EMBED Word.Picture.8  ���





Možné dodat v provedení


„MONOBLOK“
























telefon: 783-779-177, 783-779-277


e-mail: tiger-pol@tiger-pol.pl; serwis@tiger-pol.pl

_1136311303.doc
[image: image1.png]






_1148899953.doc
[image: image1.png]






_1106925974.doc
[image: image1.png]






